洛阳博物馆

设施设备维修（中央空调风管维修）项目

采购文件

洛阳博物馆

二0一六年十月

目  录

第一部分   竞争性谈判采购邀请函----------------------3

第二部分   工程量清单及技术要求----------------------4

第三部分   投标人须知--------------------------------6

第四部分   合同（样本）------------------------------9

第五部分   投标文件格式------------------------------10

第六部分   评标标准和方法----------------------------16

# 第一 部分 竞争性谈判采购邀请函

洛阳博物馆设施设备维修（中央空调风管维修）项目已由有关部门批准，现对该项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合采购要求的施工单位积极参加。

- 货物要求：见采购文件第二部分“工程量清单及技术要求”。

- 领取采购文件时间：2016年10月31 日----11月2日，上午8：30——12:00，下午14：——17：00.（节假日除外）。

- 领取采购文件地点：洛阳博物馆（洛阳市洛龙区聂泰路与隋唐北路交叉         口）。

- 投标截止：2016年11 月 3日下午17:00。

- 开标时间：2016年 11月 4日上午9:30.

- 投标和开标地点：洛阳博物馆二楼会议室。

- 采购单位联系人及联系电话：杨先生 0370—69901069.

- 监督单位：洛阳市文物局监察室。

- 2016年 10月28 日

第二部分  工程量清单及技术要求

| 空调风管维修需设备及材料明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 玻镁风拆除管 | 25mm | m2 |  | 自行统计 |
| 2 | 报废玻镁风管清运 | 25mm | 项 |  | 1 |
| 3 | 更换新防烟防火阀 | 2000*630 | 个 |  | 2 |
| 4 | 更换新防烟防火阀 | 2000*500 | 个 |  | 6 |
| 5 | 更换新防烟防火阀 | 1000*630 | 个 |  | 3 |
| 6 | 更换新防烟防火阀 | 1000*500 | 个 |  | 3 |
| 7 | 更换新防烟防火阀 | 1000*630 | 个 |  | 3 |
| 8 | 镀锌钢板风管制作安装 | 2500*500*1.2 | m2 |  | 自行统计 |
| 9 | 镀锌钢板风管制作安装 | 1600*630*1.2 | m2 |  | 自行统计 |
| 10 | 镀锌钢板风管制作安装 | 2000*630*1.2 | m2 |  | 自行统计 |
| 11 | 镀锌钢板风管制作安装 | 1600*500*1.2 | m2 |  | 自行统计 |
| 12 | 镀锌钢板风管制作安装 | 1250*800*1.0 | m2 |  | 自行统计 |
| 13 | 镀锌角钢支吊架制作安装 | 50*50*5国标热镀锌角钢 |  | kg | 按照国家规范自行计算 |
| 14 | 型钢除锈 |  |  |  | 自行计算 |
| 15 | 型钢刷防腐底漆两遍 | 灯塔、双塔或晨虹牌 |  |  | 自行计算 |
| 16 | 楼上原有局部风管更换为镀锌钢板风管 | 1.2mm |  | m2 | 自行计算 |
| 17 | 双层吊顶拆除及恢复 |  |  | 项 | 1 |
| 18 | 风管橡塑板保温B1级 |  |  | m3 | 自行计算 |
| 19 | 楼上原有局部风管维修 | 500 |  | M2 | 200元/M2 |

- 以上工程量清单供

- 参考，以图纸及原风管尺寸为准;

- 地下室风系统全部更换，一楼部分更换;

- 另外一楼、二楼合计有500平方米每平方米200元的价格对原玻镁风管维修；

4、按规格要求及国家有关规范提供国标镀锌钢板厚度，热镀锌角钢吊钢要求进场检验后再进行防腐刷漆;

5、配套管道支吊架及附件根据工程需要自行统计报价;

6、工程总价中含有6000元工程设计费、专家评审费。

第三部分  投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 项目名称 | 洛阳博物馆设施设备维修（中央空调风管维修）项目 |
| 1.1.2 | 建设地点 | 洛阳市洛龙区聂泰路与隋唐北路交叉口洛阳博物馆 |
| 1.1.3 | 工程概况 | 框架二层、局部三层、部分地下一层，总建筑面积约4.2万平方米。招标范围：地下一层风系统风道全部脱落，需拆除再安装，地上一层、二层部分风管、风阀拆除再安装以及地上一层、二层500m2风管修补，详细参考施工图纸及工地现场。 |
| 1.1.4 | 图纸 | 同济大学建筑设计研究院设计电子版。投标人需自带U盘考制、 |
| 1.2 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 1.3 | 承包方式 | 中标价加变更签证 |
| 1.4 | 计划工期 | 计划工期：为 30 日历天 开工日期：按业主通知要求。 竣工日期：自开工之日起，至计划工期止。 |
| 1.5 | 质量要求 | 质量标准：达到国家质量验收合格标准 |
| 1.6 | 安全目标、文明工地目标 | 安全目标： 杜绝死亡事故 文明工地目标：市级文明工地 |
| 1.7 | 投标人资质条件、财务、能力和信誉 | 1、投标人应具有独立法人资格，持有有效《企业法人营业执照》。 2、投标人公司注册资金在100万以上。 3、企业需5年（含5年）以上注册时间。 |
| 1.8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 采购人不统一组织投标人勘察现场，由投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 1.11 | 构成投标文件的其他材料 | （1）采购文件所有组成部分； （2）投标人认为对其投标有利的其它资料； （3）投标人全面响应采购文件内容的承诺书； （4）工程建设项目廉洁自律承诺书； |
| 1.12 | 投标人近年完成的类似项目情况 | 2014年1月1日以来 |
| 1.13 | 签字或盖章要求 | 投标文件应用不褪色的材料打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章，需加盖单位公章处必须加盖。 |
| 1.14 | 投标文件份数 | 正本一份，副本肆份 |
| 1.15 | 装订要求 | 投标人应将投标文件装订成册，有目录，有页号。 |
| 1.16 | 封套上写明 | 采购人名称：洛阳博物馆 项目名称：洛阳博物馆设施设备维修（中央空调风管维修） 投标人名称：―――――― 投标人法定代表人或授权代理人―― 在2016年 月 日9时30分前不得开启 |
| 1.17 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 1.18 | 开标程序 | 开标顺序：按投标文件送达的顺序开标 |
| 1.19 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：共 5人，其中招标人代表3人，专家2人。 |
| 1.20 | 本项目招标工程控制价为人民币 394887元，规费单列17613元，高于工程控制价为废标。 |  |
| 1.21 | 投标人所选施工材料应符合国家环保要求。 |  |

- 第四部分    合同（样本）

- 按照国家现行标准执行。

- 本次招投标文件的所有内容是合同的组成部分。

- 格式按业主认定的统一格式。

- 附件1.

- 第五部分   投标文件格式

- 投标书

- 洛阳博物馆：

1、根据洛阳博物馆设施设备维修（中央空调风管维修）项目竞争性谈判采购的邀请，按照国家有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程采购须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币        元的总价，按上述合同条款、图纸、规范的条件承包上述项目的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在接到通知后立即开工，并于2016年 月 日前竣工并移交整个项目工程。

3、我方保证投标文件中的所有质料均为真实、有效。如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。

投标单位名称： （盖章）

- 投标单位法人代表： （签字）

- 地址：                         电话：

- 开户银行地址：                  开户银行名称：

- 银行账号：

- 日期：       年  月   日

- 附件2.

- 报价表

- （以人民币表示）

- 附件3.

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              的法定代表人，为施工、保修洛阳博物馆设施设备维修（重要空调风管维修）项目签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖单位章）

法定代表人：（签字、盖章）

年       月       日

附件4.

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人单位名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

附件5.

工程建设项目廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会科学发展，作为工程建设的相关单位，特做出如下庄严承诺：

1、严格遵守党纪国法和各项规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建设成为廉洁工程。

2、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

3、 建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事施工，确保工程施工组织、质量监督全部依法合规。

4、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产 “三同时”要求，确保施工人员和其他相关人员生命及人身安全，严防各类安全事故的发生。

5、定期不定期地对工程建设中廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依纪的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

6、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位：

法人代表：

时    间：     年   月    日

附件6.

2014年以来投标人业绩情况表

| 序号 | 业主单位 | 工程名称 | 金额 | 施工时间 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表人签名：                     投标人公章：

日期：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数

第六部分   评标标准和方法

一、 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、宣布开标纪律；

2、公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

3、按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

4、按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

5、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

6、宣布中标结果；

7、开标结束。

8、投标人出现下列情况之一者为废标，取消参加评标资格：

（1、） 开标时投标人的法定代表人（或委托代理人）不到场，到场但未能出具授权委托书；

（ 2、） 投标文件未按采购文件要求密封的，且在骑缝处加盖法人单位公章；

（ 3、） 未按采购文件要求递交资格审查资料（原件）的；

（ 4、） 投标文件不按规定加盖印章的；

（ 5、） 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辩认的；

（ 6、）在有两个同类数字，又同一个项目中未注明其中哪一个有效的；

（7、） 投标文件超过截止时间送达者；

（ 8、） 未实质性响应采购文件要求的；

（ 9、） 投标人未按采购文件要求内容格式编制投标文件的。

三、 评标

（一） 评标委员会

.1、评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

.2、 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（二） 评标原则

依据国家有关文件规定，结合本工程特点,遵循下述原则进行评标:

（1） 按照“公平、公正、科学、择优”的原则进行评标，严格按照采购文件中的所有相关规定；

（2） 择优定标的原则：质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工组织设计方案经济合理、科学且可行性强；

（3） 反对不正当竞争。

- 评标方法

- 以百制进行打分

- 1、资料审核 （10）；

- 2、工程报价（35）；

- 3、施工方案及工艺（35）；

- 4、企业2014年以来业绩（10）；

- 5、售后服务（10）。